Муниципальное казенное дошкольное образовательное

учреждение – детский сад № 3 «Березка»

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МКДОУ детского сада № 3 «Березка»

______________/ М.А Развозжаева/

Приказ № 127 от «20» декабря 2016г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

______________ /Ю.В Антонова/

протокол № 5  от «13»декабря  2016г.

Инструкция № 6

по охране труда для завхоза

1. Общие требования безопасности

1. 1.К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие достаточный практический опыт и прошедшие медицинский осмотр

1. 2.Завхоз должен:

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ

- пройти вводный и первичный инструктаж на рабочем месте

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка

- режим труда и отдыха определяется графиком его работы

- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием зданий, помещений, имущества детского сада, включая пищеблок.

- обеспечивать соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и оборудования

- обеспечивать безопасность при переноске тяжестей и эксплуатации транспортных средств на территории детского сада

- организовывать проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок

- приобретать согласно заявке спецодежду, рабочую обувь и индивидуальные средства защиты для работников и воспитанников детского сада

1.3. Завхоз относится к электротехническому персоналу и должен иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.

1.4. Нести административную и материальную ответственность:

- за сохранность имущества детского сада.

- за стирку, ремонт, сушку и обеззараживание спецодежды, обуви и индивидуальных средств защиты.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.Получить информацию о всех недостатках, обнаруженных во время занятий, от сотрудников, заведующего  детским  садом

2.2.Проверить исправность оборудования, электроустановок и электроосвещения

2.3.Проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации

2.4.Организовать выполнение заданий рабочим, дворником и другими лицами из числа технического и обслуживающего персонала

2.5.Провести с ними инструктажи по технике безопасности труда

3. Требования безопасности во время работы

3.1.Контролировать безопасность выполнения работ - заданий

3.2.Проверять соблюдение требований инструкций по ОТ обслуживающим персоналом

3.3.Оказывать квалифицированную помощь при выполнении различных работ

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.В случае возникновения аварийных ситуаций сообщить администрации детского сада

и принять меры к эвакуации работников

4.3.При пожаре известить службу 101 и принять меры к его тушению первичными

средствами

4.5.Принять меры к спасению технологического оборудования, инвентаря и т.д.

4.6.Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма

4.7.При внезапном заболевании работников вызвать медработника

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.Проверить уборку рабочих мест и помещений детского сада

5.2.Проверить выключение электроустановок, приборов и освещения

5.3.Проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации

5.4.Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить заведующему

детским садом

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_____________20___г. _____________  (____________)